河北省燃煤发电机组2017年第一季度不符合《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)排放限值的小时数汇总表

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 不符合超低限值的小时数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 0 | 2016年12月26日-2016年12月31日 |
| 2 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 300 | 0 | 2016年12月26日-2016年12月31日 |
| 3 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 6 | 2017年第一季度 |
| 4 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 300 | 13 | 2017年第一季度 |
| 5 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 | 660 | 0 | 2016年12月30日-2016年12月31日 |
| 6 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 | 660 | 0 | 2016年12月30日-2016年12月31日 |
| 7 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 | 660 | 1 | 2017年第一季度 |
| 8 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 | 660 | 3 | 2017年第一季度 |
| 9 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 0 | 2016年4月6日-2016年6月30日 |
| 10 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 0 | 2016年第三季度 |
| 11 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 82 | 2016年第四季度 |
| 12 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 6 | 2017年第一季度 |
| 13 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1 | 24 | 264 | 2017年第一季度 |
| 14 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #2 | 24 | 19 | 2017年第一季度 |
| 15 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #4 | 49 | 2 | 2017年第一季度 |